| # ДУМА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО # ГОРОДСКОГО ОКРУГА # РЕШЕНИЕ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| « » октября 2015 г. |  |  | № |
| Об итогах подготовки жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа к отопительному периоду 2015 – 2016 г.г. |  |  |  |

На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Дальнереченского городского округа, заслушав информацию начальника муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа» Коваль А.А., Дума Дальнереченского городского округа

РЕШИЛА:

1.  Принять к сведению информацию «Об итогах подготовки жилищно-коммунального хозяйства Дальнереченского городского округа к отопительному периоду 2015-2016 г.г.» (приложение).

2. Настоящее решение в ступает в силу со дня его принятия.

Глава Дальнереченского

городского округа,

председатель Думы							               А.А. Павлов

Приложение

к решению Думы

Дальнереченского городского округа

от «     » октября 2015 г. №

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ПОДГОТОВКИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ДАЛЬНЕРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2015-2016г.г.

1. Подготовка жилищно-коммунального хозяйства к прохождению осенне-зимнего периода 2015/2016 годов.

Для подготовки объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и жилищного фонда администрацией Дальнереченского городского округа принято постановление № 279 от 25.02.2015 г. «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства города к работе в отопительный сезон 2015-2016 годов».

Созданы комиссии по оценке готовности теплоснабжающих предприятий и жилищного фонда на основании постановлений администрации Дальнереченского городского округа:

№543 от 06 мая 2015 г. «О создании комиссии по оценке готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях 2015-2016гг.»,

№542 от 06 мая 2015г. «О создании комиссии по оценке готовности теплоснабжающих предприятий к работе в отопительный период 2015-2016гг.».

Всего на территории Дальнереченского городского округа на подачу тепла  в жилищный фонд и объекты социальной сферы работает  26 котельных,  15 из них находятся в муниципальной собственности.

13 муниципальных котельных эксплуатирует КГУП «Примтеплоэнерго»,

2  муниципальных котельных эксплуатирует ООО «Абсолют Сервис».

Котельные обеспечены  резервным питанием, на котельные, где не имеется второго фидера, за счет средств городского бюджета приобретено  12  дизель-генераторов.

Все котельные своевременно подготовлены к работе в зимний период, паспорта готовности на котельные подписаны и предоставлены в администрацию ДГО. В связи с нецелесообразностью содержания домов и эксплуатации котельной №41 п. Кольцевое, осуществляющей теплоснабжение, администрацией Дальнереченского городского округа принято решение о переселении граждан в другие жилые помещения, расположенные в многоквартирных домах по адресу: г. Дальнереченск, с. Лазо, ул. Стрелковая и г.Дальнереченск, ул. Графская.

Для координации мероприятий по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду 2015-2016 гг. два раза в месяц проводились  заседания городского  штаба с присутствием всех руководителей ресурсноснабжающих организаций, управляющих (обслуживающих) организаций и объектов социальной сферы.

Предприятиями и организациями выполнены плановые работы по подготовке объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2015-2016 гг.

В межотопительный период было запланировано выполнить работ по подготовке объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и жилищного фонда на сумму 32865,8 тыс. руб., фактически выполнено работ на 32007,62 тыс. руб.

План мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2015-2016 г.г.:

| План, тыс. руб. |  | Факт, тыс. руб. | % выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего, в т.ч.: | 32865,8 | 32007,62 | 97% |
| Краевой бюджет | 0 | 0 |  |
| Местный бюджет | 13641,0 | 10221,18 | 75% |
| Средства собственников | 19224,8 | 20767,8 | 108% |

В т.ч. по  предприятиям и бюджетам:

| Предприятия | План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Краевой бюджет |  |  |
| Местный бюджет: | 13641,0 | 10221,18 |
| МКУ «Управление образования» | 400,8 | 458,00 |
| МКУ «Управление культуры» | 415,7 | 608,23 |
| Модернизация объектов КХ | 5871,8 | 4848,55 |
| Капремонт жилфонда | 6952,8 | 4306,4 |
| ДТР КГУП «Примтеплоэнерго» | 3924,7 | 4871,2 |
| ООО «Дальводоснабжение» | 6855,3 | 6866,0 |
| ОАО «Электросервис» | 3987,9 | 3988,0 |
| ООО «Абсолют-Сервис» | 365,9 | 365,9 |
| Итого по ком-ному хозяйству: | 15133,8 | 16091,1 |
| ООО «Жилищная компания» | 2412,4 | 2929,0 |
| ООО «Округ» | 965,3 | 966,0 |
| ТСЖ «Наш Дом» | 562,5 | 498,3 |
| ТСЖ «Вагутон» | 150,9 | 283,4 |
| Итого по жилищному хоз-ву: | 4091,0 | 4676,7 |
| Всего на 2015-2016 гг. | 32865,8 | 30988,98 |

В ходе подготовки проведены работы по подготовке  к работе в отопительный период 2015-2016 гг. котельных и тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения, сетей электроснабжения: подготовлено 37,7 км тепловых сетей, в т.ч. заменено 1,5

сетей электроснабжения -рических сетей заменено 1,05км.жено тов социальной сферы.0000000000000000000000000000000000000000000000 км.  ветхих тепловых сетей, подготовлено 48,0км сетей водоснабжения, в т.ч. заменено ветхих сетей 1,8 км., подготовлено 42,2 км сетей водоотведения, в т.ч. ветхих заменено сетей 0,966 км., ветхих и аварийных электрических сетей заменено 1,05км. Проведен текущий ремонт трансформаторных подстанций.

Управляющими организациями и ТСЖ, в соответствии с планами по подготовке многоквартирных домов, выполнены следующие работы:

- косметический ремонт подъездов;

- ремонт фасада заделка межпанельных швов (цоколь);

- ремонт отмостки;

- ремонт бетонного крыльца и площадок;

- устройство козырьков над входом в подъезды  из профлиста;

- ремонт деревянных рам оконных проемов, остекление подъездных окон;

- ремонт подвальных и подъездных входных дверей;

- амена решеток на окнах подвала

- текущий ремонт подъездного освещения;

- текущий ремонт кровель;

- ремонт системы холодного и горячего водоснабжения, отопления и канализации;

- промывка и опрессовка розлива отопления, запитка системы отопления;

- ремонт полов на лестничных площадках в подъезде.

На территории Дальнереченского городского округа расположено 168 многоквартирных дома, паспорта готовности  на все многоквартирные дома оформлены и подписаны комиссией с участием собственников жилья.

Объектов социальной сферы на территории городского округа – 33 ед.:

- 7 школы; 7 Д/сады; 6 объектов культуры; 10 объекты здравоохранения, кроме того, на территории находится 3 объекта краевого подчинения - (Училище № 27, Детский Дом, Детский приют).

Все 33 объекта социальной сферы  так же подготовлены к работе в осенне-зимний период, паспорта готовности оформлены и подписаны.

Отопительный период 2015-2016 гг. начат с 12 октября 2015 г. в срок, соответствующий Правилам предоставления коммунальных услуг, при наступлении среднесуточных температур наружного воздуха ниже – 8 0 С в течении пяти суток подряд на основании постановления администрации Дальнереченского городского округа от 08 октября 2015 года №  1031 «О начале  отопительного  периода  2015 – 2016 гг.»

Запас топлива по состоянию на 22 октября 2015 года:

- уголь - 2035 т. при плане – 3765 т.  на 23 дня работы;

- мазут - 438 т. при плане - 1352 т. на 20 дней работы.

На основании распоряжения Ростехнадзора от 28.09.2015 года №р-А74-1026  в период с 05 октября по 07 октября 2015 года проведена проверка готовности к отопительному периоду 2015/2016гг. Дальнереченского городского округа, в ходе проверки были выявлены незначительные нарушения, данные нарушения  устранены в срок.

2. Реализация муниципальной программы "Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Дальнереченского городского округа" на 2014-2017 годы, за счет средств местного бюджета.

Проведена работа: по техническому обследованию жилищного фонда, из средств городского бюджета на данный вид работ выделено 358,8 тыс. руб.; ремонт благоустроенного и неблагоустроенного муниципального жилищного фонда по ул. Полтавская, д. 114, кв. 1, ул. Светлая, д. 4, кв. 2, ул.Пушкина, д. 12, кв. 8 в 2015 году на  сумму 2131,762 тыс. руб.

- текущий ремонт кровли дома №72 по ул. Ленина на сумму 230,2 тыс. руб.

В области коммунального хозяйства выполнены:

- аварийно-восстановительные работы по замене трубопровода по ул.Рябуха, д. 14, ул. Украинская, д. 17, ул. Чапаева, д. 57, ул. 50 лет ВЛКСМ - ул.Рябуха – ул. Ленина на общую сумму – 195,9 тыс. руб.

- экспертиза промышленной безопасности трубы кирпичной высотой 45 м, установленной на котельной № 1 по адресу: ул. Свободы, 41 в г. Дальнереченске, трубы кирпичной высотой 30 м, установленной на котельной № 5 по адресу: ул.Шевчука, 79 а  в  г .Дальнереченске на сумму 99,0 тыс. руб.

3. Об исполнении требований Закона Приморского края от 07.08.2013г. № 227-КЗ «О системе капитального ремонта  многоквартирных домов в Приморском крае».

В соответствии с краевой программой «Программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Приморского края, на 2014-2043 годы» в 2015 году подрядной организацией ООО «ВостокБизнесСтрой» (г. Владивосток) за счет средств собственников помещений выполнен комплексный капитальный ремонт трех многоквартирных домах №3, №15, №17 по ул. Горького, м-н ЛДК.

По состоянию на 22.10.2015г. у администрации Дальнереченского городского округа числиться задолженность перед Фондом Приморского края «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов ПК» по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов за муниципальный жилищный фонд с декабря 2014г. по сентябрь 2015г.  в сумме 2751,4 млн. руб.

4. По состоянию на 22.10.2015 года кредиторская задолженность муниципальных учреждений за коммунальные услуги отсутствует. С начала года из бюджета Дальнереченского городского округа перечислено муниципальным учреждениям для расчетов с ресурсоснабжающими организациями  40,45 млн. руб.

Вывод: В соответствии с постановлением администрации Дальнереченского городского округа № 279 от 25.02.2015 г. «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства города к работе в отопительный сезон 2015-2016 годов» город к прохождению осенне-зимнего периода 2015-2016 гг. подготовлен.

Начальник МКУ «Управление

жилищно-коммунального хозяйства

Дальнереченского городского округа»                                                  А.К. Коваль