Приложение

к решению Думы

Дальнереченского городского

округа

от « 04 »  сентября 2012 года                       №

Информация о готовности образовательных учреждений к новому учебному 2012-2013 году.

Муниципальное учреждение «Управление образования» Дальнереченского городского округа, предоставляет информацию по вопросу «Об итогах подготовки образовательных учреждений к новому 2012-2013 учебному году».

К приемке к новому 2012-2013 учебному году предъявляется 15 образовательных учреждений. ( 8 школ + 7 д/садов).

На подготовку учреждений и МЦП из средств местного бюджета выделено – 14179,2 тыс. рублей, освоено на данный момент – 9675,9 тыс. руб, оплачено – 4669,5 тыс. рублей.

Во время приемки образовательных учреждений для осуществления учебно-воспитательного процесса в соответствии с нормативно-правовой базой приняты Роспотребнадзором: с замечаниями  – 6 школ, без замечаний – 2 школы. Детские сады: с замечаниями – 6, без замечания -1.

Госпожнадзором общеобразовательные школы приняты без замечаний – 5; с замечаниями – 3. Дошкольные учреждения (7) приняты с замечаниями - 6, без замечаний- 1.

Представителем Госпожнадзора в 6-ти дошкольных учреждениях выявлены следующие нарушения:

- МБДОУ Д/сад №1 – не соблюдены расстояния между основным зданием и вспомогательным строением.

- МДОУ ЦЦР детский сад №4 - не соблюдены расстояния между основным зданием и вспомогательным строением. Оборудовать крыльцо перилами (запасный выход). Привести в соответствие с требованиями ППБ ОУ слуховые окна.

- МДОУ ЦЦР детский сад №5 – оборудовать  автоматической пожарной сигнализацией овощехранилище. Восстановить металлическую лестницу выхода на крышу. Оборудовать крыльцо пищеблока перилами.

- МБДОУ Д/сад №6 – не соблюдены расстояния между основным зданием и вспомогательным строением. Отсутствует наружное противопожарное водоснабжение.

- МДОУ детский сад №7 – оборудовать  автоматической пожарной сигнализацией помещение склада.

- МДОУ ЦРР детский сад №10 - оборудовать  автоматической пожарной сигнализацией помещение склада.

- МДОУ ЦРР детский сад №12 – замечаний нет.

В общеобразовательных учреждениях:

- МБОУ ООШ №13, МБОУ «Лицей» МБОУ СОШ №2,№3, МБОУ В(С)ОШ №7 – замечаний нет.

- МБОУ СОШ №5 - Оборудовать крыльцо перилами запасного выхода. Электропровод смонтирован с нарушениями в каб. №29, №2.

- МБОУ СОШ №6 – убрать трубопроводы отопления на путях эвакуации. Электропровод смонтирован с нарушениями в гардеробной. Согласовать дополнительную перегородку с дверным проемом с контролирующими органами. Привести в соответствие с требованиями  ППБ ОУ слуховые окна.

Представителем Роспотребнадзора в дошкольных учреждениях выявлены следующие нарушения:

- МДОУ №1 – устройство вентиляции в пищеблоке. Подводка горячей воды к мойке для тех. нужд. Установить дополнительную летнюю веранду.

-МДОУ №6 – устройство вентиляции в пищеблоке. Установить электрокотел в прачечной на 100 литров.

-МДОУ №4 – устройство  вентиляции в пищеблоке.  Ремонт твердого покрытия территории. Провести ремонт системы освещения. Провести ремонт водоотведения в буфетных комнатах.

-МДОУ № 12 –Устройство теневых навесов -  6шт. Произвести остекление в двух группах.

-МДОУ № 5 - Устройство теневых навесов 12шт. Установить кран для тех. нужд во всех группах. Приобрести весы 2 шт.

-МДОУ №10 – Устройство теневых навесов 4шт. Установить кран для тех. нужд во всех группах.

-МДОУ №7 – Оборудовать приточно-вытяжную вентиляцию на пищеблоке. Ремонт твердого покрытия. Ремонт канализации и водопровода в 2х группах. Приобрести в прачечную машинку автомат на 10 кг..

В общеобразовательных учреждениях:

- МБОУ СОШ № 5 - Оборудовать приточно-вытяжную вентиляцию на пищеблоке.

-МБОУ  СОШ №6 –   Оборудовать приточно-вытяжную вентиляцию на пищеблоке.

-МБОУ СОШ №3 и филиал –  Выполнить вентиляцию в пищеблоках, медицинском кабинете, мастерских. Привести в соответствие спрот. площадку.  Восстанотить туалетные комнаты в нач. школе.  Приобрести в каб. информатики   11 подъемно-поворотных  стульев. Вытяжной шкаф в кабинет  химии. Неудовлетворительное состояние мебели в нач. школе.

- МБОУ ООШ№12 – Ограждение по периметру. Привести в соответствие спрот.площадку. Провести ремонт полов в коридоре (запасный выход).

-МБОУ «СОШ» №2- В малом спортзале закрыть светильники металлическими решетками дооборудовать кабинки в туалетах. Приобрести мебель в обеденный зал на 60 посадочных мест. Оборудовать приточно-вытяжную вентиляцию на пищеблоке. Оборудовать водоотведение в кабинете химии. Приобрести мебель в кабинет информатики (столы, стулья подъемно-поворотные).

-МБОУ «Лицей» - Произвести ремонт ограждения, наружного освещения, Оборудовать приточно-вытяжную вентиляцию на пищеблоке. (Подготовлены документы на аукцион).

Приостановление деятельности образовательных учреждений в настоящее время судом по инициативе органов Госпожнадзора, Роспотребнадзора нет.

Предписания Госпожнадзора, Роспотребнадзора частично будут устранены в текущем году, а также будут устраняться в 2013 году согласно МЦП, после формирования проекта бюджета на 2013год.

Пожарная безопасность.

Во всех общеобразовательных учреждениях установлена автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения при пожаре: 5 школ автономная пожарная автоматическая сигнализация, 3 школы оборудованы АПС под радиомониторинг.

По дошкольным образовательным учреждениям: один д/сад оборудован автономной автоматической сигнализацией и системой оповещения при пожаре, в 6-ти д/садах проведены работы по подключению АПС под радиомониторинг.

Договора на техническое обслуживание АПС заключены.

Установок систем видеонаблюдения  в ОУ нет.

Система тревожной сигнализации установлена в 7-ми ОУ, в 6-ти дошкольных учреждениях установлена КЭВ (кнопка экстренного вызова). В 1-ом  учреждении нет возможности установить тревожную сигнализацию из-за радиуса отдаления объектов (СОШ № 3(2зд)).

Договора на техническое обслуживание  кнопок заключены.

Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений произведена в 12-ти ОУ – 100%.

Приобретение, перезарядка, переосвидетельствование первичных средств пожаротушения, техническое обслуживание противопожарного водоснабжения выполнено в полном объеме.

Все ОУ оборудованы путями эвакуации.

Программа капитальный текущий  ремонт.  - приостановлена

Программа энергоресурсосбережение.

Энергоаудит в общеобразовательных учреждениях:  МБОУ «Лицей», СОШ №2, №3, №4, №5, №6, №13 имеются энергетические паспорта. В ДОУ энергетические паспорта в стадии разработки.

Изготовлена ПСД на электромонтажные МБОУ СОШ №5, №6; на вентиляцию пищеблока. Подготовлены документы на аукцион по выполнению работ устройства вентиляции пищеблока.

Депутатский наказ.

Выполнены работы: Замена оконных блоков на пластиковые в спортзале МБОУ СОШ №5; Приобретение материалов МБОУ СОШ №6.

Благоустройство школьных дворов.

Выполнены работы по благоустройству территории  в МБОУ СОШ №2.

Безопасность учреждений.

Выполнены работы по устройству ограждения территорий школ.

Средства местного бюджета.

В школах и детских садах:

Выполнены работы по профилактическим испытаниям электрооборудования и электроустановок.

Промыты системы отопления. Своими силами выполнен косметический ремонт помещений в школах; в группах, спальнях и подсобных помещениях детских садов.

План мероприятий по устранению замечаний Роспотребнадзора и Госпожнадзора в ходе приемке учреждений к новому 2010-2011 учебному году.

Устранены следующие замечания по плану мероприятий:

Роспотребнадзор:

МОУ «Лицей» - Заменили линолеум в кабинете физики.

МОУ СОШ №2 - Дооборудовали кабинки в туалетах. Ограждение по периметру.

МОУ СОШ №3 - Ремонт комнаты для  уборочного инвентаря.

Замена    линолеума - кабинеты №2,3,4.

Устройство ограждения  территории школ. Основная в работе.

МОУ СОШ №5 - Замена 3х оконных блоков в обеденном зале.

Приобрели спортивное  оборудование.

Устройство ограждения  территории школы.

В  туалетных комнатах  оборудовали кабины   дверями.

МОУ СОШ №6 - Устройство ограждения   территории школы.

МОУ ООШ №12 - Оборудовали игровую площадку для начальных классов.

МДОУ детский сад №6 - Устройство  летней веранды группы №1.

МДОУ детский сад №7 - Приобрести холодильники. Оборудовать крыльцо перилами.

МДОУ ЦРР д/сад №12 -  Заменили светильники в группе №4.

Убрали 2х ярусные кровати в гр.№4 -3шт, в гр. №1 -2шт.

Госпожнадзор:

МДОУ ЦРР детский сад №4 - В пищеблоке 2 решетки убрали.

МДОУ ЦРР детский сад №5 - Установили АПС.

Установили систему оповещения и управления эвакуацией людей. (Новые группы)

Заменили двери на пожарных выходах в гр. №6,7,10,11,12. (открывались не по пути эвакуации).

Новые группы.

Проведены аукционы по реконструкции помещений новых групп, благоустройство территории, ограждение территории. По реконструкции помещений и благоустройству контракты в работе. Работы по ограждению территории выполнены.

Поставлено технологическое оборудование. Установлена АПС под радиомониторинг.

Начальник МКУ «Управления

образованием Дальнереченского

городского округа»	                  Г.А.Балакина