Приложение

к решению Думы

Дальнереченского городского

округа

от « 09» октября 2012 года №85

Информация

о готовности  объектов жилищно-коммунального хозяйства

к работе в отопительный период по Дальнереченскому городскому округу

по состоянию на 01 октября 2012 года.

I. Плановые объемы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период 2012-2013 гг.

Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительный период проводится на основании распоряжения администрации Приморского края от 10.01.2012 г. № 1-ра «О подготовке топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Приморского края к работе в осенне-зимний период 2012-2013 годов».

На основании распоряжения администрации Приморского края,  разработано постановление администрации Дальнереченского городского округа от 07.03.2012 г. № 207 «О подготовке жилищно-коммунального хозяйства города к работе в осенне-зимний период 2012-2013 гг.». Указанным постановлением утвержден состав штаба по подготовке к прохождению отопительного периода и план работ по подготовке объектов ЖКХ к работе в осенне-зимний период. В состав штаба включены руководители ресурсоснабжающих предприятий, компаний занимающихся содержанием жилищного фонда, а так же начальник отдела ГО и ЧС, начальник отдела государственной жилищной инспекции и представитель Управления Ростехнадзора  в г. Дальнереченск.

Согласно указанного постановления до 01.09.2012 г. установлен срок выполнения мероприятий в размере 80 %, полная готовность объектов к началу отопительного сезона определена до 01.10.2012 г.

Постановлением администрации Дальнереченского городского округа    от 26.04.2011 г. № 421, с изменением от 11.09.2012 г. № 1077 создана комиссия по проверке готовности жилищного фонда, комиссия по проверке работала с 11.09.2012 г. по 14.09.2012 г., постановлением от 26.04.2012 г. № 420 назначена комиссия по оценке готовности теплоснабжающих предприятий, в состав комиссии включены представитель ГО и ЧС и Ростехнадзора.

Проверку подготовки котельных к работе в ОЗП с участием представителя Ростехнадзора планируется провести с 15.10.2012 г. по 18.10.2012 г.

По результатам проверок комиссий и при выполнении условий,  будут выданы паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2012-2013 гг.

Планом мероприятий, утвержденным главой администрации Дальнереченского городского округа и программой по энергосбережению предусмотрено выполнить ремонтных работ по подготовке объектов жизнеобеспечения, социальной сферы и жилищного фонда на общую сумму 41314,7 тыс. руб. в том числе:

- из средств краевого бюджета - 12210,0 тыс. руб.,  ремонт котельной № 2 и замена котла;

- из средств местного бюджета – 12417,2тыс. руб. в том числе:

*  софинансирование на ремонт котельной № 2 – 5233,0 тыс. руб.;

* ремонт котельной № 3 –  204,0 тыс. руб., в т.ч.:

* ремонт котельной № 5 –  460,0 тыс. руб., в т.ч.:

* ремонт котельной № 7 –  215,3 тыс. руб., в т.ч.:

* ремонт котельной № 15 –  452,9 тыс. руб., в т.ч.:

*  котельной № 16 на альтернативное отопление – 328,40 тыс. руб.;

* котельная № 19  –  1273,809 тыс. руб., в т.ч.: приобретение котла.

* техническое обслуживание сетей водоснабжения по ул. Рябуха – 400,0 тыс. руб.;

*  субсидии ТСЖ – 600 тыс. руб.;

* по подготовке в осенне-зимний период на 2012-2013 годы учреждений социальной сферы – 2072,5 тыс. руб.

- из собственных средств предприятий ЖКХ на подготовку объектов – 16687,5 тыс. руб.:

* ДТР КГУП «Примтеплоэнерго» - 2721,2 тыс. руб.;

* ООО «Водоснабжение»               - 2565,0 тыс. руб.;

* ООО «Водоотведение»                - 2052,0 тыс. руб.;    Итого по предпр. -13019,4 т.р.

* ОАО «Электросервис»                 - 5681,2 тыс. руб.

* ООО «Жилищная компания»      - 1841,7 тыс. руб.;

* ООО «Сфера»                               -   580,6 тыс. руб.;

* ООО «Стимул»                             -   470,9 тыс. руб.; Итого по УК и ТСЖ- 3668,1 т.р.

* ООО «Абсолют-Сервис»             -   320,5 тыс. руб.;

* ТСЖ «Наш Дом»                          -   454,4 тыс. руб.;

Проведены аукционы и заключены муниципальные контракты на выполнение работ  по ремонту котельной № 2 на общую сумму – 16773,9  тыс. руб.:

-  Ремонт здания котельной, сумма   2396,6 тыс. руб., срок исполнения до 30.10.2012 г.;

-   Приобретение, доставка и замена   котла и вспомогательного оборудования, сумма 12999,3 тыс. руб., срок исполнения до 30.10.2012 г.;

-    Монтаж системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуации, сумма 165,0 тыс. руб., срок исполнения до 15.10.2012 г.

- Замена окон в здании котельной № 2 на сумму 1213,0 тыс. руб., срок исполнения до 30.10.2012 г.

Заключены муниципальные контракты и выполняется ремонт котельных № 3 (204,0 т.р.), 5 (360,0 т.р.), 15 (453,0 т.р.), № 7 (115,3).

Выполнена ПСД на перевод котельной № 16 на альтернативное отопление (528,0) тыс. руб.).

На котельной № 7 работы по ремонту кровли завершены, на котельной № 5 заканчиваются ремонтные работы.

Выполняются работы по ремонту жилого дома по ул. Промышленная, 6 за счет средств местного бюджета, предоплата  - 3275,8 тыс. руб.

II. Подготовка объектов к осенне-зимнему периоду по состоянию на 28.09.2012 г.

По состоянию на 28.09.2011 г. получено и освоено средств 27903,5 тыс. руб. (67,5%).

      - из средств краевого бюджета – 0;

- из городского бюджета – 8120,0 тыс. руб. (65,4%);

- собственные средства предприятий – 19783,5 тыс. руб. (118,5%)

- Подготовка объектов теплоснабжения города.

Теплоснабжение города осуществляется от 31 котельных, на нужды ЖКХ и объекты социальной сферы задействованы 24 котельных, 14 из них муниципальных, 10 ведомственных. Износ основных фондов составляет 45,0 %.

Основную нагрузку несет Дальнереченский тепловой район КГУП «ПТЭ», в аренде которого находятся 11 муниципальных котельных.

Три  муниципальных котельных обслуживает ООО «Абсолют-Сервис»;

Ведомственные котельные обеспечивают теплоснабжение:

- ООО «Возрождение» – детский сад в с. Грушевое;

- ОАО Филиал РЭУ «Приморский» 4 кот. – 1 - МОУ СОШ № 13 и 3 котельные отапливают жилищный фонд и объекты социальной сферы ОАО «Славянка»;

- ООО «Мясокомбинат Дальнереченский» - 1 жилой дом   по ул. Краснознаменная;

- Котельные, находящиеся в собственности администрации края:

- ул. Рябуха, 73, котельная № 26 - (4 ОГПС МЧС России) -  жилой дом;

- ул. Победы, 1, котельная № 31 -  жилой фонд;

- ул. С. Лазо, котельная, 32 -  Школа, Д\сад;

- ул. 45 лет Октября, 1а, котельная № 27, теплоснабжение микрорайона ЛДК;

По информации руководителей ведомственных предприятий, имеющих на балансе котельные, оборудование готовится к ОЗП, на котельных ОАО Филиал РЭУ «Приморский»  имеется месячный запас топлива, на котельной ООО «Мясокомбинат Дальнеречнский» ведутся работы по ремонту котельной, запаса топлива нет.

Подготовка Дальнереченского теплового района КГУП «ПТЭ»

  - котельных на обслуживании 16 ед., в т.ч. муниципальных 11 ед.;

  - протяженность тепловых сетей  33,2  км.

  - готовность объектов составляет:

-  котельных,   тепловых сетей    –  92,0 %;

В настоящее время КГУП «Примтеплоэнерго»  проводится работа по замене тепловых сетей, с начала года заменено 2216 п.м тепловых сетей,  по ул. Уссурийская, Калинина, М. Личенко, Центральная, Горького, Школьная, из них 1272 п.м из материала  изопрофлекс

| Вид топлива, тонн | Плановый объем на ОЗП 2012-2013 гг. | Плановый объем к началу ОЗП 2012-2013 гг. | Фактическое наличие на 28.09.2012 г. | Процент |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| уголь | 17811 | 3022 | 2255 | 74,6 |
| мазут | 9060 | 1688 | 1680 | 99,5 |
| дизтопливо | 9 |  |  |  |

Запас МТС создан, аварийные бригады имеются.

Все объекты теплоснабжения к отопительному периоду будут подготовлены.

2. Подготовка объектов водоснабжения и водоотведения

- Водоснабжение населения города осуществляют ООО «Водоснабжение», ИП  Малюк, ООО «Жемчужина Приморья», МБУ «Хозу» - с. Лазо, Грушевое.

Всего на территории ДГО имеется:

- водозаборы – 2 (город, ЛДК), производительностью 10 тыс. м3/сутки;

- скважина водяная – 4 ед. (в/ч 77725-1, с. Лазо – 2, с. Грушевое – 1);

- колодцы питьевые – 36 ед.;

- колонки водоразборные – 30 ед., в т.ч.:

- город      17 ед.

- с. Лазо    13 ед.

- водопроводные очистные сооружения - 2 ед., производительностью 13,9 тыс. м3/сутки

- насосные станции – 4 ед.

Обеспечение питьевой водой отдаленных районов города, района мясокомбината, аэропорта осуществляется ИП Малюк и ООО «Жемчужина Приморья», ИП Малюк так же обеспечивает подвоз воды в детский сад с. Грушевое, ООО «Жемчужина Приморья» в Д/сад с. Лазо.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 46,8 км, все водопроводные сети имеют большую степень износа – 88 %.

Водопроводные сети с. Лазо общей протяженностью 4,9 км так же имеют высокую степень износа, на сети отсутствует техническая документация. В 2012 году МБУ «Хозу» заменено 164 п.м водопроводной трубы, закуплен материал для выполнения МЦП «Улучшение качества водоснабжения на территории Дальнереченского городского округа» на сумму около 1000,0 тыс. руб.  (1400,0 тыс. руб.).

- Водоотведение на территории ДГО осуществляет ООО «Водоотведение».

Общая протяженность канализационных сетей составляет 42,2 км.

Износ сетей канализации – 76,5 %.

В системе водоотведения функционирует:

- очистные сооружения канализации - 2 ед., производительностью 10,5 тыс. м3/сутки;

- канализационные насосные станции – 11 ед.

В городском округе 4 дома оборудованы канализационными септиками:

-  Победы, 1

- Авиаторская, 1а;

- Киевская, 53;

- Промышленная, 6а

Откачку ЖБО производит ООО «Сфера».

Всего на подготовку к ОЗП  ООО «Водоснабжение» и ООО «Водоотведение» выделено 4617,0  тыс. руб.

По состоянию на 28.09.2011 г. выполнено подготовительных работ   объектов водоснабжения и водоотведения на общую сумму – 3740,0 тыс. руб. (81,0%).

Заменено 1230 п. м водопроводных сетей на сети из  полиэтиленовых труб по ул. Г. Даманского, Свободы, Владивостокская.

3. Подготовка объектов электроснабжения города

Электроснабжение на территории ДГО осуществляет ОАО «Электросервис», ОАО «Дальэнерго», содержание и эксплуатацию электролиний осуществляет ООО «Электросервис-Сети»

Всего на обслуживании в городе у предприятия находится 391,50 км электролиний, 102 трансформаторные подстанции, 67 % электрических сетей находятся в ветхом состоянии.

Обеспечение электроэнергией с. Грушевого, Дубки осуществляет Дальнереченский участок Западных электросетей ОАО «ДРСК».

Всего на подготовку к ОЗП ОАО «Электросервис» выделено 5681,0 тыс. руб., заменено 15 км электросетей,  установлена 43 новая опора, произведен осмотр и подготовка 102 трансформаторных подстанций, создан аварийный запас на сумму 1020,0 тыс. руб.

Аварийные бригады укомплектованы техникой и материалом.

В целом ООО «Электросервис-Сети» готов к работе в ОЗП, выполнены подготовительные работы на сумму 5619,5 тыс. руб. (98,8%).

В целом система электроснабжения города  способна обеспечить  электроснабжение населения и предприятий города.

- Подготовка к зиме жилищного фонда

Жилищное хозяйство города составляет 679,3 тыс. м2 жилого фонда, в т.ч.:

- муниципальный   -  99,9   м2;

- ведомственный     -   67,5   м2

- частный                 -  511,9  м2.

Ветхий и аварийный фонд  по заключению межведомственной комиссии составляет   5,8 тыс.  м2.

Всего на территории города находится 143  многоквартирных жилых домов, без учета блокированной  застройки – 125 МКД.

Обслуживанием и содержанием жилищного фонда занимается 5 обслуживающих компаний:

- ООО «Жилищная компания»  - 53  МКД;

- ООО «Сфера»                           -  43  МКД;

- ООО «Абсолют-Сервис»         -  15  МКД;

- ООО «Округ»                            -   4  МКД;

- ТСЖ самостоятельно                -  18 МКД;

- Непосредственное управ.         –  10 МКД.

В жилом фонде создано 16  ТСЖ, в которые включают 30 МКД.

В соответствии с планом подготовки жилого фонда к ОЗП запланировано выполнить работ на сумму 7421,0 тыс. руб.,

По состоянию на 28.09.2011 г. выполнено работ по подготовке жилищного фонда на общую сумму 8337,0 тыс. руб. (123,0%)

Промыто и опрессовано  125 МКД, оформлено паспортов готовности на все 125 домов.

Одновременно с подготовкой к отопительному сезону, в рамках Федерального закона № ФЗ-185 в 2012 году  проводится капитальный ремонт 5 многоквартирных домов на общую сумму 18000 тыс. руб., во всех домах планируется выполнить ремонт крыш, в настоящее время выполнен ремонт крыши на МКД по ул. Ленина, 16 (ТСЖ «Ленинский»), на 4 МКД ведутся ремонтные работы, на МКД по ул. Владивостокская, 5, 9 выполнен ремонт на  85 %, на домах по ул. Уссурийская, 48, 52 на 50,0 %.

Кроме того, администрация ДГО в 2012 году участвует  в Адресной программе по региональному  проекту   «Дом, в котором мы живем» в 2012 году.

В программу включены  2 МКД:

Владивостокская, 1А, 45 лет Октября, 28

Общая сумма заявки  - 1745,4  тыс. руб.

Основные виды ремонта – внутриинженерные сети теплоснабжения.

Доля собственников  - 30 %  (523,6 тыс. руб.).

Работы по ремонту не начаты, средства из краевого бюджета не перечислены.

Собственниками накоплено 50,0 % от общей суммы (523,6 т.р.)

В 2012 году  Дальнереченкий ГО принял участие в МЦП «Переселение граждан Дальнереченского городского округа из ветхого и аварийного жилищного фонда на 2012 год».

В программу включены 5 МКД, признаны до 01.01.2010 года аварийными, заключен муниципальный контракт на приобретение помещений в муниципальную собственность на условиях участия в долевом строительстве малоэтажного МКД на территории Дальнереченского городского округа с ООО «Приморье Девелопмент», администрацией будет приобретена 31 квартира в строящемся 3-х этажном доме по ул. М.  Площадь приобретения квартир – 1385,2 м2. Срок окончания строительства – 01 декабря 2012 года.

5.  Подготовка объектов социальной сферы.

На территории городского округа находится 30 объектов, отнесенных к этой категории, из них:

- 7 школ;

- 7 детских садов;

- 10 объектов здравоохранения;

- 6 объекта культуры (ДК «Восток», ДК «Космос», ДК «Сибирцево», ДШИ, музей, библиотека «Каменушка»).

Всего на подготовку объектов соцкульбыта запланировано выделить 2073,0 тыс. руб.

  - на образование          - 1877,0 тыс. руб.;

  - на культуру                -   196,0 тыс. руб.

В ходе подготовки объектов к ОЗП выполнены работы по текущему ремонту систем отопления, промывка, опрессовка, ремонт и ревизия запорной арматуры, выполнен ремонт системы отопления, утепление здания Д/сада № 1, заменены окна на ПВХ в школе № 5, выполнена ПСД на ремонт системы электроснабжения, подготовительные работы выполнены на общую сумму 1786,0 тыс. руб. (90,5%).

Паспорта готовности на все объекты соцкульбыта подготовлены.

По докладам руководителей здравоохранения, культуры, образования учреждения к работе в отопительный период готовы.

6. Организационные вопросы.

1. Для контроля прохождения отопительного сезона своевременного принятия мер по ликвидации аварийных ситуаций проведены инструктажи с диспетчерскими службами  администрации ДГО и предприятий.

2. В соответствии с Постановлением главы администрации на всех предприятиях жизнеобеспечения созданы аварийные формирования, укомплектованные техникой и МТС. Тренировки проводятся согласно графика. Схема взаимодействия при угрозе возникновения и возникновении аварийных ситуаций уточнена и доведена до руководителей предприятий ЖКХ.

7.  Вывод

Исходя из вышеуказанного,  с учетом выявленных и устраненных  недостатков,  город  к работе в осенне-зимний период будет готов.

Зам.  главы администрации

Дальнереченского городского округа                                                            А.А. Черных