Выполненные работы

По текущему ремонту, текущему содержанию жилого дома

ул.Полевая,1   за 2013 г

| № п/п | Работы | Цена | Ед.изм. | объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1. | Кровельные работы |  |  |  |
|  | Ремонт отдельных мест покрытия бикростом | 3586,0 | М2 | 16 |
| 2. | Сантехнические работы |  |  |  |
| 2.1 | ЦО, водоснабжение, канализация |  |  |  |
|  | Ремонт розлива отопления | 8940,0 | п.м | 14 |
|  | Ремонт запорной арматуры (замена) | 2208,0 | шт | 6 |
|  | Ремонт розлива ХВС | 2640,0 | п.м | 7 |
|  | Ремонт розлива ГВС | 2200,0 | п.м | 8 |
|  | Смена канализационных труб | 1201,0 | п.м | 6 |
| 3. | Электротехнические работы |  |  |  |
|  | Смена отдельных частей внутренней проводки | 1871,02 | п.м | 13 |
| 4 | Штукатурно-малярные работы |  |  |  |
|  | Известковая побелка коридора 3 этаж | 1035,0 | М2 | 36,5 |
|  | Окраска металлических столбов бельевой площадки | 501,0 | пм | 12 |
|  | Замена ступенек при входе в подъезд | 1036,0 | М2 | 0,2 |
|  | Текущее содержание |  |  |  |
| 1. | Подготовка жилья к зиме |  |  |  |
|  | Заделка подвальных окон | 1102,0 | М2 | 14 |
|  | Остекление подъездных окон | 456,0 | М2 | 2 |
|  | Ремонт ХВС,ГВС/замена запорной арматуры | 708,0 | шт | 4 |
|  | Прочистка засоров ГВС, ХВС | 1204,0 | шт | 6 |
|  | Ремонт канализации | 1201 | п.м | 6 |
|  | Промывка системы центрального отопления | 1724,0 | п.м | 288 |
|  | Запитка системы отопления | 506,0 | п.м | 288 |
| 2. | Профосмотры |  |  |  |
|  | Осмотр системы центрального отопления в подвальном помещении |  |  | еженедельно |
|  | Осмотр электросетей, и электрооборудования на лестничных клетках |  |  | еженедельно |
|  | Осмотр системы водопроводной и канализационной системы в подвальном помещении. |  | М2 | еженедельно |
| 3. | Уборка подвалов от мусора | 1113,0 | тн | 3,5 |