УПРАВЛЕНИЕ

КАРТОЧКА ДОГОВОР С УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1	Тип договора управления	обслуживаемых по договору между собственниками и управляющей организацией

2	Дата начала обслуживания дома по договору управления	15.11.2010

3	Плановая дата прекращения обслуживания дома по договору управления	14.11.2014

4	Выполняемые работы

Перечень работ по содержанию жилья

1. Работы, выполняемые при проведении технических осмотров и обходов отдельных элементов и помещений дома: 1.1. Устранение незначительных неисправностей в общедомовых системах центрального отопления и горячего водоснабжения (регулировка трехходовых кранов, набивка сальников, мелкий ремонт теплоизоляции, устранение течи в трубопроводах, приборах и арматуре, разборка, осмотр и очистка грязевиков воздухосборников, вантозов, компенсаторов, регулирующих кранов вентилей, задвижек, очистка от накипи запорной арматуры и др.). 1.2. Устранение незначительных неисправностей электротехнических устройств в местах общего пользования (смена перегоревших электроламп, мелкий ремонт электропроводки и др.). 1.3. Прочистка канализационного лежака в подвальных помещениях и технических этажах. 1.4. Проверка исправности канализационных вытяжек. 1.5. Проверка наличия тяги в дымовентиляционных каналах. 1.6. Проверка и ремонт повреждённых участков мягкой кровли. 2. Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в весенне-летний период: 2.1. Консервация системы центрального отопления. 3. Работы, выполняемые при подготовке дома к эксплуатации в осенне-зимний период: 3.1. Замена разбитых стекол окон и дверей в местах общего пользования 3.2. Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления. 3.3. Ремонт и укрепление входных дверей в подъездах. 4. Работы, выполняемые при проведении частичных осмотров: 4.1. Проверка наличия тяги в вентиляционных каналах. 4.2. Прочистка общедомовой канализации. 4.3. Набивка сальников в вентилях, задвижках на общедомовых инженерных сетях. 4.4. Укрепление трубопроводов на общедомовых инженерных сетях в местах общего пользования. 4.5. Проверка канализационных вытяжек. 4.6. Устранение мелких неисправностей электропроводки в местах общего пользования. 5. Прочие работы: 5.1. Регулировка и наладка систем центрального отопления. 5.2. Промывка и опрессовка систем центрального отопления. 5.3. Уборка и очистка придомовой территории. 5.4. Посыпка территорий перед входом в подъезды песком в зимнее время. 5.5. Управление многоквартирным домом, организация работ по содержанию и ремонту дома. II. Перечень работ по текущему ремонту общего имущества дома 1. Герметизация стыков наружных стен. 2. Восстановление отдельных участков и элементов лестниц,ступенек. 3. Восстановление отдельных участков полов в местах общего пользования. 4. Восстановление отделки стен, потолков, полов отдельными участками в подъездах, технических помещениях, в других общедомовых вспомогательных помещениях в связи с аварийными ситуациями (пожар, затопление и др.). 5. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем центрального отопления. 6. Установка, замена и восстановление работоспособности отдельных элементов и частей элементов внутренних общедомовых систем водоснабжения, канализации. 7. Восстановление работоспособности общедомовой системы электроснабжения и электротехнических устройств (за исключением внутриквартирных устройств и приборов, а также приборов учета электрической энергии, расположенных в местах общего пользования).8.устранение аварий и выполнения заявок населения.

План работ по техническому обслуживанию и содержанию жилого дома №1-А по ул. Полевая    на 2014г.

| № п/п | План по техническому обслуживанию и содержанию | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| I.Содержание жилищного фонда (кв.м.) |  |  |
| 1.1. Содержание |  |  |
| 1.1.1.Техническое обслуживание конструктивных элементов здания |  |  |
| 1.1.1.1. Кровля и водосточные сиcтемы |  |  |
|  | Очистка кровли от мусора с прочисткой ливневой канализации | по мере необходимости |
|  | Удаление с крыш снега и наледи | по мере необходимости |
| 1.1.2. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем |  |  |
| 1.1.2.1. Система ХВС |  |  |
|  | Осмотр системы водоснабжения здания | не менее 2 раз в неделю |
|  | Плановая ревизия задвижек ХВС | 12 раз в год |
|  | Плановая ревизия вентилей ХВС | 12 раз в год |
|  | Уплотнение сгонов | по мере необходимости |
|  | Отогрев трубопровода ХВС | по мере необходимости |
|  | Ремонт аварийных вентилей ХВС, а также устранение мелких неисправностей системы водоснабжения в квартире | по мере необходимости |
|  | Замена участков труб до 1 п. м. | по мере необходимости |
| 1.1.2.2. Система ГВС |  |  |
|  | Плановая ревизия задвижек ГВС | 12 раз в год |
|  | Плановая ревизия вентилей ГВС | 12 раз в год |
|  | Смена сгонов, муфт и прочей арматуры ГВС | по мере необходимости |
|  | Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС | по мере необходимости |
|  | Снятие и установка воздушных кранов и дренажей ГВС | по мере необходимости |
|  | Ремонт аварийных вентилей ГВС, а также устранение мелких неисправностей водоснабжения в квартире | по мере необходимости |
| 1.1.2.3. Канализация |  |  |
|  | Осмотр системы канализации здания | по мере необходимости, но не менее 2 раз в неделю |
|  | Устранение местных засоров канализации | по мере необходимости |
|  | Подчеканка канализационных стыков | по мере необходимости |
| 1.1.2.4. Центральное отопление |  |  |
|  | Осмотр системы отопления здания | по мере необходимости, но не менее 2 раз в неделю |
|  | Промывка системы отопления здания | 1 раз в год |
|  | Гидравлические испытания | 1 раз в год |
|  | Плановая ревизия вентилей отопления | 12 раз в год |
|  | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | по мере необходимости |
| 1.1.2.5. Электрооборудование |  |  |
|  | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования | по мере необходимости, но не менее 2 раз в неделю |
|  | Замена ламп внутреннего освещения | по мере необходимости |
|  | Замена электроустановочных изделий (розеток, выключателей) | по мере необходимости |
|  | Замена предохранителей | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт (замена) электропроводки | по мере необходимости |
| 1.1.4. Уборка придомовой территории |  |  |
|  | Летний период |  |
|  | Подметание территории | 1 раз в сутки, кроме выходных |
|  | Частичная уборка территорий в дни с осадками более 2 см | 1 раз в сутки (50% территории) |
|  | Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз в сутки, кроме выходных |
|  | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки, кроме выходных |
|  | Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование его в мусорный контейнер | 1 раз в сутки, кроме выходных |
|  | Покос травы на газонах и уборка скошенной травы | по мере необходимости (максимальная высота травы 15 см) |
|  | Завоз песка для детских песочниц | 1 раз за летний период |
|  | Очистка ливневой канализации: сточные канавы, ливневые колодцы, крышки люков. (при наличии) | по мере необходимости |
|  | Осенний период |  |
|  | Подметание территории | 1 раз в сутки, кроме выходных |
|  | Частичная уборка территорий в дни с осадками более 2 см | 1 раз в сутки (50% территории) , кроме выходных |
|  | Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз в двое суток, кроме выходных |
|  | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки, кроме выходных |
|  | Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование его в мусорный контейнер | 1 раз в двое суток, кроме выходных |
|  | Очистка газонов от опавшей листвы и остатков погибших насаждений | 1 раз в неделю |
|  | Очистка ливневой канализации: сточные канавы, ливневые колодцы, крышки люков. (при наличии) | по мере необходимости |
|  | Зимний период |  |
|  | Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки, кроме выходных |
|  | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки, кроме выходных |
|  | Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование его в мусорный контейнер | 1 раз в двое суток, кроме выходных |
|  | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 2 раз в сутки, кроме выходных |
|  | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в дни сильных снегопадов и сдвигание его на газоны | 2 раза в сутки, кроме выходных |
|  | Посыпка территории песчаной смесью (противогололедным материалами) | 1 раз в день во время гололеда или по необходимости, кроме выходных |
|  | Скалывание и очистка территорий от уплотненного снега, наледи и льда | 1 раз в двое суток во время гололеда, кроме выходных |
|  | Очистка от снега приямков и входов в подвал | 1 раз в неделю |
|  | Весенний период |  |
|  | Подметание территории | 1 раз в сутки, кроме выходных |
|  | Частичная уборка территорий в дни с осадками более 2 см | 1 раз в сутки (50% территории) |
|  | Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз в двое суток, кроме выходных |
|  | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки, кроме выходных |
|  | Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование его в мусорный контейнер | 1 раз в двое суток, кроме выходных |
| 1.1.5. Дератизация, дезинсекция подвалов |  | 1 раз в месяц; апрель, октябрь - 2 раза в месяц |
| 1.1.6. Аварийно-ремонтное обслуживание |  |  |
|  | Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечивающее их удовлетворительное функционирование. Замена прокладок, набивка сальников водоразборной и водозапорной арматуры с устранением утечки, уплотнение сгонов | По мере необходимости |
|  | Устранение течи присоединения сантехприборов | По мере необходимости |
|  | Устранение засоров канализации и сантехприборов | По мере необходимости |
|  | Устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения (трубопроводов, обогревающих элементов, арматуры), обеспечивающее их удовлетворительное функционирование, наладка и регулировка систем с ликвидацией непрогревов, завоздушивания | По мере необходимости |
|  | Локализация (прекращение) протечек от неисправности кровли | По мере необходимости |
|  | Устранение неисправностей электроснабжения (короткое замыкание и др.) дома, жилого помещения | не более 2 часов |
|  | Устранение неисправностей электрооборудования квартир (возникших не по вине проживающих) | в течение смены |

5	Выполнение обязательств

Выполненные работы по текущему ремонту, текущему содержанию жилого дома ул.Полевая,1-А   за 2013 г

| № п/п | Работы | Цена | Ед.изм. | объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1. | Кровельные работы |  |  |  |
|  | Проведен капитальный ремонт кровли, согласно контракта |  |  |  |
| 2. | Сантехнические работы |  |  |  |
| 2.1 | ЦО, водоснабжение, канализация |  |  |  |
|  | Ремонт розлива отопления | 8320,0 | п.м | 10 |
|  | Ремонт запорной арматуры (замена) | 2750,0 | шт | 7 |
|  | Ремонт розлива ХВС | 2860,0 | п.м | 8 |
|  | Ремонт розлива ГВС | 2400,0 | п.м | 9 |
| 3. | Электротехнические работы |  |  |  |
|  | Заделка отдельных частей внутренней электропроводки 1 и 2 этаж | 1020,0 | п.м | 21 |
| 4 | Штукатурно-малярные работы |  |  |  |
|  | Окраска металлических столбов бельевой площадки | 501,0 | пм | 12 |
|  | Замена ступенек при входе в подъезд | 908,0 | М2 | 0,18 |
|  | Текущее содержание |  |  |  |
| 1. | Подготовка жилья к зиме |  |  |  |
|  | Заделка подвальных окон | 907,0 | М2 | 12 |
|  | Остекление подъездных окон | 513,6 | М2 | 3 |
|  | Ремонт ХВС,ГВС/замена запорной арматуры | 814,0 | шт | 5 |
|  | Прочистка засоров ГВС, ХВС | 905,0 | шт | 5 |
|  | Промывка системы центрального отопления | 1812,0 | п.м | 290 |
|  | Запитка системы отопления | 513,0 | п.м | 290 |
| 2. | Профосмотры |  |  |  |
|  | Осмотр системы центрального отопления в подвальном помещении |  |  | еженедельно |
|  | Осмотр электросетей, и электрооборудования на лестничных клетках |  |  | еженедельно |
|  | Осмотр системы водопроводной и канализационной системы в подвальном помещении. |  |  | еженедельно |
| 3. | Уборка подвалов от мусора | 1140,0 | тн | 4,1 |

6	Примечание

Нет данных

7	Стоимость услуг

Приложение к тарифу