Выполненные работы

По текущему ремонту, текущему содержанию жилого дома

ул.Полевая,1-А   за 2013 г

| № п/п | Работы | Цена | Ед.изм. | объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1. | Кровельные работы |  |  |  |
|  | Проведен капитальный ремонт кровли, согласно контракта |  |  |  |
| 2. | Сантехнические работы |  |  |  |
| 2.1 | ЦО, водоснабжение, канализация |  |  |  |
|  | Ремонт розлива отопления | 8320,0 | п.м | 10 |
|  | Ремонт запорной арматуры (замена) | 2750,0 | шт | 7 |
|  | Ремонт розлива ХВС | 2860,0 | п.м | 8 |
|  | Ремонт розлива ГВС | 2400,0 | п.м | 9 |
| 3. | Электротехнические работы |  |  |  |
|  | Заделка отдельных частей внутренней электропроводки 1 и 2 этаж | 1020,0 | п.м | 21 |
| 4 | Штукатурно-малярные работы |  |  |  |
|  | Окраска металлических столбов бельевой площадки | 501,0 | пм | 12 |
|  | Замена ступенек при входе в подъезд | 908,0 | М2 | 0,18 |
|  | Текущее содержание |  |  |  |
| 1. | Подготовка жилья к зиме |  |  |  |
|  | Заделка подвальных окон | 907,0 | М2 | 12 |
|  | Остекление подъездных окон | 513,6 | М2 | 3 |
|  | Ремонт ХВС,ГВС/замена запорной арматуры | 814,0 | шт | 5 |
|  | Прочистка засоров ГВС, ХВС | 905,0 | шт | 5 |
|  | Промывка системы центрального отопления | 1812,0 | п.м | 290 |
|  | Запитка системы отопления | 513,0 | п.м | 290 |
| 2. | Профосмотры |  |  |  |
|  | Осмотр системы центрального отопления в подвальном помещении |  |  | еженедельно |
|  | Осмотр электросетей, и электрооборудования на лестничных клетках |  |  | еженедельно |
|  | Осмотр системы водопроводной и канализационной системы в подвальном помещении. |  |  | еженедельно |
| 3. | Уборка подвалов от мусора | 1140,0 | тн | 4,1 |