Выполненные работы

По текущему ремонту, текущему содержанию жилого дома

ул.О.Кошевого,2   за 2013 г

| № п/п | Работы | Цена | Ед.изм. | объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Текущий ремонт |  |  |  |
| 1. | Кровельные работы |  |  |  |
|  | Ремонт отдельных мест покрытия бикростом | 3585,0 | М2 | 25 |
| 2. | Сантехнические работы |  |  |  |
| 2.1 | ЦО, водоснабжение, канализация |  |  |  |
|  | Ремонт розлива отопления | 5420,0 | п.м | 8 |
|  | Ремонт запорной арматуры (замена) | 2112,0 | шт | 3 |
|  | Ремонт розлива ХВС | 4300,0 | п.м | 13 |
|  | Ремонт розлива ГВС | 12980 | п.м | 30 |
|  | Смена канализационных труб | 1904 | п.м | 6 |
| 3. | Электротехнические работы | 2911,10 |  |  |
|  | Смена отдельных частей внутренней проводки | 2911,10 | п.м | 23 |
| 4. | Плотнично- столярные работы |  |  |  |
|  | Замена входных дверей в подвальное помещение | 3786,0 | шт | 1 |
|  | Смена стекол в деревянных переплетах | 1500,0 | М2 | 7 |
|  | Замена полов на 1 этаже | 1223,0 | М2 | 8 |
| 5 | Штукатурно-малярные работы |  |  |  |
|  | Окраска металлических столбов бельевой площадки | 402,0 | пм | 12 |
|  | Текущее содержание |  |  |  |
| 1. | Подготовка жилья к зиме |  |  |  |
|  | Заделка подвальных окон | 1140,0 | М2 | 12 |
|  | Остекление подъездных окон | 1500,0 | М2 | 7 |
|  | Заделка швов фасада | 660,0 | п.м | 4,5 |
|  | Ремонт ХВС,ГВС/замена запорной арматуры | 619,0 | шт | 6 |
|  | Прочистка засоров ГВС, ХВС | 921,0 | шт | 5 |
|  | Ремонт канализации | 1904,0 | п.м. | 6 |
|  | Промывка системы центрального отопления | 1972,0 | п.м | 302 |
|  | Запитка системы отопления | 790,0 | п.м | 302 |
| 2. | Профосмотры |  |  |  |
|  | Осмотр системы центрального отопления в подвальном помещении |  |  | еженедельно |
|  | Осмотр электросетей, и электрооборудования на лестничных клетках |  |  | еженедельно |
|  | Осмотр системы водопроводной и канализационной системы в подвальном помещении. |  |  | еженедельно |
| 3. | Уборка подвалов от мусора | 1032,0 | тн | 3,5 |