ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ

Система отопления

1	Тип	центральное

2	Количество элеваторных узлов системы отопления	нет данных

3	Длина трубопроводов системы отопления, м	3098.00

4	Год проведения последнего капитального ремонта системы отопления	не проводился

5	Количество точек ввода отопления	1

6	Количество узлов управления отоплением	1

7	Количество общедомовых приборов учета отопления	0

8	Отпуск отопления производится	по нормативам или квартирным ПУ

Система горячего водоснабжения

9	Тип	централизованная открытая

10	Длина трубопроводов системы горячего водоснабжения, м	3098.00

11	Год проведения последнего капитального ремонта системы горячего водоснабжения	не проводился

12	Количество точек ввода горячей воды	1

13	Количество узлов управления поставкой горячей воды	1

14	Количество общедомовых приборов учета горячей воды	0

15	Отпуск горячей воды производится	по нормативам или квартирным ПУ

Система холодного водоснабжения

16	Тип	централизованное

17	Длина трубопроводов системы холодного водоснабжения, м	3098.00

18	Год проведения последнего капитального ремонта системы холодного водоснабжения	не проводился

19	Количество точек ввода холодной воды	1

20	Количество общедомовых приборов учета холодной воды	0

21	Отпуск холодной воды производится	по нормативам или квартирным ПУ

Система водоотведения (канализации)

22	Тип	централизованная

23	Длина трубопроводов системы водоотведения, м	3098.00

24	Год проведения последнего капитального ремонта системы водоотведения (канализации)	2010

Система электроснабжения

25	Система электроснабжения	централизованное

26	Длина сетей в местах общего пользования, м	3098.00

27	Год проведения последнего капремонта системы электроснабжения	не проводился

28	Количество точек ввода электричества	1

29	Количество общедомовых приборов учета электричества	1

30	Отпуск электричества производится	по показаниям общедомовых ПУ

Система газоснабжения

31	Вид системы газоснабжения	Нет данных

32	Длина сетей соответствующих требованиям	нет данных

33	Длина сетей не соответствующих требованиям	нет данных

34	Год проведения последнего капремонта системы газоснабжения	нет данных

35	Количество точек ввода газа	нет данных

36	Количество общедомовых приборов учета газа	нет данных

37	Отпуск газа производится	нет данных