План работ по техническому обслуживанию и содержанию

жилого дома №1 по ул. Полевая    на 2014г.

| № п/п | План по техническому обслуживанию и содержанию | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| I.Содержание жилищного фонда (кв.м.) |  |  |
| 1.1. Содержание |  |  |
| 1.1.1.Техническое обслуживание конструктивных элементов здания |  |  |
| 1.1.1.1. Кровля и водосточные сиcтемы |  |  |
|  | Очистка кровли от мусора с прочисткой ливневой канализации | по мере необходимости |
|  | Удаление с крыш снега и наледи | по мере необходимости |
| 1.1.2. Техническое обслуживание внутридомовых инженерных систем |  |  |
| 1.1.2.1. Система ХВС |  |  |
|  | Осмотр системы водоснабжения здания | не менее 2 раз в неделю |
|  | Плановая ревизия задвижек ХВС | 12 раз в год |
|  | Плановая ревизия вентилей ХВС | 12 раз в год |
|  | Уплотнение сгонов | по мере необходимости |
|  | Отогрев трубопровода ХВС | по мере необходимости |
|  | Ремонт аварийных вентилей ХВС, а также устранение мелких неисправностей системы водоснабжения в квартире | по мере необходимости |
|  | Замена участков труб до 1 п. м. | по мере необходимости |
| 1.1.2.2. Система ГВС |  |  |
|  | Плановая ревизия задвижек ГВС | 12 раз в год |
|  | Плановая ревизия вентилей ГВС | 12 раз в год |
|  | Смена сгонов, муфт и прочей арматуры ГВС | по мере необходимости |
|  | Ликвидация воздушных пробок в системе ГВС | по мере необходимости |
|  | Снятие и установка воздушных кранов и дренажей ГВС | по мере необходимости |
|  | Ремонт аварийных вентилей ГВС, а также устранение мелких неисправностей водоснабжения в квартире | по мере необходимости |
| 1.1.2.3. Канализация |  |  |
|  | Осмотр системы канализации здания | по мере необходимости, но не менее 2 раз в неделю |
|  | Устранение местных засоров канализации | по мере необходимости |
|  | Подчеканка канализационных стыков | по мере необходимости |
| 1.1.2.4. Центральное отопление |  |  |
|  | Осмотр системы отопления здания | по мере необходимости, но не менее 2 раз в неделю |
|  | Промывка системы отопления здания | 1 раз в год |
|  | Гидравлические испытания | 1 раз в год |
|  | Плановая ревизия вентилей отопления | 12 раз в год |
|  | Ликвидация воздушных пробок в системе отопления | по мере необходимости |
| 1.1.2.5. Электрооборудование |  |  |
|  | Осмотр линий электрических сетей, арматуры и электрооборудования | по мере необходимости, но не менее 2 раз в неделю |
|  | Замена ламп внутреннего освещения | по мере необходимости |
|  | Замена электроустановочных изделий (розеток, выключателей) | по мере необходимости |
|  | Замена предохранителей | по мере необходимости |
|  | Мелкий ремонт (замена) электропроводки | по мере необходимости |
| 1.1.4. Уборка придомовой территории |  |  |
|  | Летний период |  |
|  | Подметание территории | 1 раз в сутки, кроме выходных |
|  | Частичная уборка территорий в дни с осадками более 2 см | 1 раз в сутки (50% территории) |
|  | Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз в сутки, кроме выходных |
|  | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки, кроме выходных |
|  | Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование его в мусорный контейнер | 1 раз в сутки, кроме выходных |
|  | Покос травы на газонах и уборка скошенной травы | по мере необходимости (максимальная высота травы 15 см) |
|  | Завоз песка для детских песочниц | 1 раз за летний период |
|  | Очистка ливневой канализации: сточные канавы, ливневые колодцы, крышки люков. (при наличии) | по мере необходимости |
|  | Осенний период |  |
|  | Подметание территории | 1 раз в сутки, кроме выходных |
|  | Частичная уборка территорий в дни с осадками более 2 см | 1 раз в сутки (50% территории) , кроме выходных |
|  | Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз в двое суток, кроме выходных |
|  | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки, кроме выходных |
|  | Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование его в мусорный контейнер | 1 раз в двое суток, кроме выходных |
|  | Очистка газонов от опавшей листвы и остатков погибших насаждений | 1 раз в неделю |
|  | Очистка ливневой канализации: сточные канавы, ливневые колодцы, крышки люков. (при наличии) | по мере необходимости |
|  | Зимний период |  |
|  | Подметание территории в дни без снегопада | 1 раз в сутки, кроме выходных |
|  | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки, кроме выходных |
|  | Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование его в мусорный контейнер | 1 раз в двое суток, кроме выходных |
|  | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 2 раз в сутки, кроме выходных |
|  | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см в дни сильных снегопадов и сдвигание его на газоны | 2 раза в сутки, кроме выходных |
|  | Посыпка территории песчаной смесью (противогололедным материалами) | 1 раз в день во время гололеда или по необходимости, кроме выходных |
|  | Скалывание и очистка территорий от уплотненного снега, наледи и льда | 1 раз в двое суток во время гололеда, кроме выходных |
|  | Очистка от снега приямков и входов в подвал | 1 раз в неделю |
|  | Весенний период |  |
|  | Подметание территории | 1 раз в сутки, кроме выходных |
|  | Частичная уборка территорий в дни с осадками более 2 см | 1 раз в сутки (50% территории) |
|  | Подметание территории в дни с сильными осадками | 1 раз в двое суток, кроме выходных |
|  | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки, кроме выходных |
|  | Сбор мусора на газонах, детской площадке и складирование его в мусорный контейнер | 1 раз в двое суток, кроме выходных |
| 1.1.5. Дератизация, дезинсекция подвалов |  | 1 раз в месяц; апрель, октябрь - 2 раза в месяц |
| 1.1.6. Аварийно-ремонтное обслуживание |  |  |
|  | Устранение неисправностей в системах водоснабжения и канализации, обеспечивающее их удовлетворительное функционирование. Замена прокладок, набивка сальников водоразборной и водозапорной арматуры с устранением утечки, уплотнение сгонов | По мере необходимости |
|  | Устранение течи присоединения сантехприборов | По мере необходимости |
|  | Устранение засоров канализации и сантехприборов | По мере необходимости |
|  | Устранение неисправностей в системах отопления и горячего водоснабжения (трубопроводов, обогревающих элементов, арматуры), обеспечивающее их удовлетворительное функционирование, наладка и регулировка систем с ликвидацией непрогревов, завоздушивания | По мере необходимости |
|  | Локализация (прекращение) протечек от неисправности кровли | По мере необходимости |
|  | Устранение неисправностей электроснабжения (короткое замыкание и др.) дома, жилого помещения | не более 2 часов |
|  | Устранение неисправностей электрооборудования квартир (возникших не по вине проживающих) | в течение смены |