# Проект: Благоустройство  дворовой  территории Приморский край,  г. Дальнереченск, ул. Свободы, 48 в рамках губернаторской программы «1000 дворов»

# Благоустройство дворовой территории Приморский край,  г. Дальнереченск, ул. Свободы, 48

# Объект: ул. Свободы, д. 48, г. Дальнереченск, Приморский край

| Наличие информационного щита | Брендирование объекта (Применение единого визуального стиля) |
| --- | --- |
| Нет | Нет |

Описание выявленных недостатков: Замечания чек-листа от 19.07.2024 г. устранены.

Проведены работы:

- установка бортовых камней;

- асфальтирование придомовой территории;

- установка скамьи парковой в количестве 8 шт.;

-установка урн для мусора в количестве 8 шт.

1.     Целостность конструкций:

Целостность конструкций не нарушена.

2.     Санитарное состояние:

Санитарное состояние объекта удовлетворительное, на объекте отсутствует строительный мусор.

3. Выполнение работ:

Работы выполнены в полном объеме.

Фотоматериалы:

Прилагаются к чек-листу 22.08.2024 г.