**Проект "Благоустройство общественной территории - Парк ул. Тополиная, г. Дальнереченск, Приморский край (III этап) – устройство фонтана**

***Объект:*** *Парк ул. Тополиная, г. Дальнереченск, Приморский край*

|  |  |
| --- | --- |
| Наличие информационного щита | Брендирование объекта (Применение единого визуального стиля) |
| В процессе установки | да |

**Описание выявленных недостатков**: отсутствуют

**Проведены работы**:

- Обустройство площадки под установку компрессора

- Прокладка канализационных труб

**1.     Целостность конструкций:**

Целостность конструкций не нарушена.

**2.     Санитарное состояние:**

Санитарное состояние объекта удовлетворительное, строительный мусор отсутствует.

**3. Выполнение работ:**

Работы выполняются согласно графика.

**Фотоматериалы**:

Прилагаются к чек-листу 25.07.2025 г.