**Проект Капитальный ремонт участка ТК3а-ТК7 тепловой сети котельной № 1, г. Дальнереченск, Приморский край**

***Объект:*** *У*часток ТК3а-ТК7 тепловой сети котельной № 1, г. Дальнереченск, Приморский край

|  |  |
| --- | --- |
| Наличие информационного щита | Брендирование объекта (Применение единого визуального стиля) |
| нет | нет |

**Описание выявленных недостатков**: отсутствуют

**Проведены работы**:

- разработка грунта

- демонтаж старого трубопровода

- укладка нового трубопровода

- засыпка грунтом нового трубопровода.

**1.     Целостность конструкций:**

Целостность конструкций не нарушена.

**2.     Санитарное состояние:**

Санитарное состояние объекта удовлетворительное, строительный мусор отсутствует.

**3. Выполнение работ:**

Работы выполнены полностью.

**Фотоматериалы**:

Прилагаются к чек-листу 29.09.2025 г.