**Проект капитальный ремонт (замена) канализационной сети от КНС №2 до ул. М. Личенко, 13, г. Дальнереченск, Приморский край**

***Объект:*** *У*часток канализационной сети от КНС №2 до ул. М. Личенко, 13, г. Дальнереченск, Приморский край

|  |  |
| --- | --- |
| Наличие информационного щита | Брендирование объекта (Применение единого визуального стиля) |
| нет | нет |

**Описание выявленных недостатков**: отсутствуют

**Проведены работы**:

- обработка стеновых колец битумной гидроизоляцией;

- Установка смотрового колодца.

**1.     Целостность конструкций:**

Целостность конструкций не нарушена.

**2.     Санитарное состояние:**

Санитарное состояние объекта удовлетворительное, строительный мусор присутствует незначительно.

**3. Выполнение работ:**

Работы выполняются согласно графика.

**Фотоматериалы**:

Прилагаются к чек-листу 11.09.2025 г.