**Проект Капитальный ремонт (замена) участка канализационной сети от КНС № 1 до поворота по ул.Фадеева г.Дальнереченск Приморский край**

***Объект:*** *У*частк канализационной сети от КНС № 1 до поворота по ул.Фадеева г.Дальнереченск Приморский край

|  |  |
| --- | --- |
| Наличие информационного щита | Брендирование объекта (Применение единого визуального стиля) |
| нет | нет |

**Описание выявленных недостатков**: отсутствуют

**Проведены работы**:

- установка смотровых колодцев;

- укладка водопроводных напорных труб;

- засыпка траншей.

**1.     Целостность конструкций:**

Целостность конструкций не нарушена.

**2.     Санитарное состояние:**

Санитарное состояние объекта удовлетворительное, строительный мусор присутствует незначительно.

**3. Выполнение работ:**

Работы выполнены полностью.

**Фотоматериалы**:

Прилагаются к чек-листу 11.11.2025 г.