**Проект по устройству поверхностной водоотводящей системы на придомовой территории многоквартирного жилого дома по адресу: Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Михаила Личенко дом 30 инициируемых жителями муниципального образования, по решению местного значения**

***Объект:*** *дворовая территория Приморский край, г. Дальнереченск, ул. Михаила Личенко дом 30*

|  |  |
| --- | --- |
| Наличие информационного щита | Брендирование объекта (Применение единого визуального стиля) |
| нет | не предусмотрено |

**Описание выявленных недостатков**: отсутствуют

**Проведены работы**:

- Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных ;

- разработка грунта;

- устройство оснований под трубопроводы;

- устройство бетонных водоотводных лотков;

- установка решеток щелевых стальных, оцинкованная для водоотводного канала;

- бетонирование пазух котлованов;

- присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в грунтах.

**1.     Целостность конструкций:**

Целостность конструкций не нарушена.

**2.     Санитарное состояние:**

Санитарное состояние объекта удовлетворительное, строительный мусор присутствует незначительно.

**3. Выполнение работ:**

Работы выполнены полностью

**Фотоматериалы**:

Прилагаются к чек-листу 08.09.2025 г.