Приложение № 3

к Правилам и условиям приема сточных вод в систему канализации (водоотведения)

и на очистные сооружения г. Дальнереченска

утверждённых постановлением администрации

Дальнереченского городского округа № ____ от __________2017г.

| СОГЛАСОВАНО: Глава Администрации Дальнереченского городского округа С.И. Васильев __________ «__»___________ 2017 г. | УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО «Дальводоканал» И.Е. Шандренко________ «_____»_______________2017 г. |
| --- | --- |

# Перечень веществ и материалов,

# запрещенных к сбросу в систему канализации г. Дальнереченск

1. Вещества и материалы, способные засорять трубопроводы, колодцы, решетки или отлагаться на их стенках:

- окалина;

- известь;

- песок;

- гипс;

- металлическая стружка;

- каныга;

- грунт;

- строительные отходы и мусор;

- твердо-бытовые отходы;

- производственные отходы и шламы от локальных (местных) очистных сооружений;

- всплывающие вещества;

- нерастворимые жиры, масла, смолы, мазут и др.

- окрашенные сточные воды  с  фактической  кратностью  разбавления, превышающей нормативные показатели общих свойств сточных вод более чем в 100 раз;

- биологически жесткие поверхностно-активные вещества (ПАВ).

2. Вещества, оказывающие разрушительное действие на материал трубопроводов, оборудования и других сооружений систем канализации:

- кислоты;

- щелочи и др.

3. Вещества, способные образовывать в канализационных сетях и сооружениях токсичные газы, взрывоопасные, токсичные и горючие газы:

- сероводород;

- сероуглерод;

- окись углерода;

- цианистый водород;

- пары летучих ароматических соединений;

- растворители (бензин, керосин, диэтиловый эфир, дихлорметан, бензолы, четырех-хлористый углерод и т.п.).

4. Концентрированные и маточные растворы.

5. Сточные воды, содержащие микроорганизмы - возбудители инфекционных заболеваний.

6. Радионуклиды, сброс, удаление и обезвреживание которых осуществляется в соответствии с "Правилами охраны поверхностных вод" и действующими нормами радиационной безопасности

Примечание: При необходимости данные, приведенные в перечне, могут уточняться и корректироваться на основе проведенных натурных исследований.