Приложение № 1

к Правилам и условиям приема сточных вод в систему канализации (водоотведения)

и на очистные сооружения г. Дальнереченска

утверждённых постановлением

администрации Дальнереченского городского округа

№ 320 от 24.04.2017г.

| СОГЛАСОВАНО: Глава Администрации Дальнереченского городского округа С.И. Васильев __________ «__»___________ 2017 г. | УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО «Дальводоканал» И.Е. Шандренко________ «_____»_______________2017 г. |
| --- | --- |

Предельно допустимые концентрации  загрязняющих веществ  в стоках абонентов, присоединенных к централизованной системе водоотведения, эксплуатируемой ООО «Дальводоканал», сбрасываемых в канализационную систему

| № п/п | Наименование | Концентрация Мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
|  | Азот аммонийный | 16,65 |
|  | Взвешенные вещества | 200 |
|  | БПК 5 | 333 |
|  | Нефтепродукты | 5 |
|  | СПАВ биологически «мягкие» | 20 |
|  | Фосфаты | 3,33 |
|  | Фенолы | 15 |
|  | Биологически жесткие ПАВ | отсутствие |
|  | Сульфиды | 1,5 |
|  | рН | 6,5 – 8,5 |
|  | Смолы | отсутствие |
|  | Формальдегиды | 100 |
|  | Жиры | отсутствие |
|  | Масла | отсутствие |
|  | Мазут | отсутствие |
|  | Термотолерантные колиформные бактерии | отсутствие |
|  | Железо общее | 0,3 |
|  | Нефтепродукты | 5 |
|  | ХПК | > БПК5 в 2 раза |
|  | Хлориды | 350 |
|  | Метанол | 30 |