## ленина 30
Техническое задание для прведения ремонта внутридомовых систем теплоснабжения и холодного водоснабжения для многоквартирного жилого дома по ул. Ленина, 30
№ пп | Обоснование | Наименование | Кол-во
на ед.
Ремонт системы отопления
1 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях: на сварке диаметром до 100 мм | 100 м трубопровода | 2.72
2 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 100 мм | 100 м трубопровода | 0.4
3 | Трубы стальные д100 | т | 0,4104
4 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 89 мм | 100 м трубопровода | 1.2
5 | Трубы стальные д89 | т | 0,5904
6 | Прокладка трубопроводов отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб диаметром: 76 мм | 100 м трубопровода | 1.12
7 | Трубы стальные д76 | т | 0,70112
8 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром: 50 мм | 100 м трубопровода | 3.2
9 | Трубы стальные д50 | т | 1,4784
10 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм | 1 шт. | 2
11 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | 1 шт. | 24
12 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металлополимерных труб: при стояковой системе отопления диаметром до 25 мм | 100 м трубопровода | 0.5
13 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.23
14 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью КО-88 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1.23
15 | Изоляция трубопроводов холстами стекловолокнистыми, полотном холстопрошивным стекловолокнистым марки ПХС-Т, полотном иглопробивным стеклянным марки ИПС-Т | 1 м3 изоляции | 6.15
16 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 3.7
17 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм | 100 м трубопровода | 2.72
18 | Погрузка строительного мусора | т | 3.2
19 | Вывоз мусора | т | 3.2
Ремонт системы водоснабжения
1 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: 40 мм | 100 м трубопровода | 0.9
2 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром: до 25 мм | 100 м трубопровода | 0.5
3 | Смена задвижек диаметром: 50 мм | 100 шт. | 0.01
4 | Задвижка (Кран шаровый д50) | шт | 1
5 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м трубопровода | 1.4
6 | Установка счетчиков (водомеров) диаметром: до 50 мм | 1 счетчик (водомер) | 1
7 | Счетчик | шт | 1
8 | Установка фильтров диаметром: 50 мм | 10 фильтров | 0.1
9 | Фильтр | шт | 1
Гарантия качества на выполненные работы 2 года с момента подписания акта приемки выполненных работ