Приложение № 2

к конкурсной документации

Утверждаю

Зам. главы администрации

Дальнереченского  городского округа

___________________А.А. Черных

"_____" ______________ 2012г.

ПЕРЕЧЕНЬ

обязательных работ и услуг по содержанию и ремонту общего имущества

собственников помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

| Виды работ | Периодичность |
| --- | --- |
| 1. Содержание мест общего пользования |  |
| 1.1 Подметание полов во всех помещениях общего пользования | 5 раз в неделю |
| 1.2. Мытье полов во всех помещениях общего пользования | 1 раз в неделю |
| 1.3. Уборка мусора в подвальных, чердачных помещениях и тех. этажах | 2 раза в год |
| 1.4. Прочистка канализационного лежака. | По мере необходимости |
| 1.5. Проверка заземления ванн | По мере необходимости |
| 1.6. Промазка суриковой замазкой свищей, участков гребней стальной кровли и др. | 1 раз в год |
| 1.7 Проверка заземления оболочки электрокабеля, замеры сопротивления изоляции проводов | 1 раз в год |
| 2. Уборка земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома |  |
| 2.1. Подметание земельного участка в летний период | 2 раза в неделю |
| 2.2. Уборка мусора с газона, очистка урн | 2 раза в неделю |
| 2.3. Уборка мусора на контейнерных площадках | 1 раз в неделю |
| 2.4. Сдвижка и подметание снега при отсутствии снегопадов | 1 раз в неделю |
| 2.5. Сдвижка и подметание снега при снегопаде | По мере необходимости. Начало работ не позднее 2 часов после начала снегопада |
| 2.6 Посыпка тротуара и дорожек песком | 1 раз в сутки во время гололеда |
| 3. Подготовка многоквартирного дома к сезонной эксплуатации |  |
| А) в весенне-летний период: |  |
| 3.1. Укрепление водосточных труб, колен и воронок | 1 раз в год |
| 3.2. Снятие пружин на входных дверях | 1 раз в год |
| 3.3. Ремонт просевших отмосток | 1 раз в год |
| Б) в осенне-зимний период: |  |
| 3.4 Утепление оконных и балконных проемов | 1 раз в год |
| 3.5 Замена разбитых стекол окон и балконных дверей, дверей в помещениях общего пользования | 2 раза в год |
| 3.6 Утепление чердачных перекрытий | 1 раз в год |
| 3.7 Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях | 1 раз в год |
| 3.8 Проверка исправности слуховых окон | 2 раз в год |
| 3.9 Ремонт, регулировка и испытание систем центрального отопления | 1 раз в год |
| 3.10.Утепление и прочистка дымовентиляционных каналов. | 2 раз в год |
| 3.11 Проверка состояния продухов в цоколях зданий. | 1 раз в год |
| 3.12 Поставка доводчиков на входных дверях | 1 раз в год |
| 3.13 Ремонт и укрепление входных дверей | 1 раз в год |
| 4. Прочие работы |  |
| 4.1 Регулировка и наладка, промывка и опрессовка систем центрального отопления | 1 раз в год |
| 4.2 Регулировка и наладка систем вентиляции | 1 раз в год |
| 4.3 Озеленение территории, уход за зелеными насаждениями. | По мере необходимости |
| 4.4 Удаление снега и наледи с кровли, козырьков над входом в подъезд | По мере необходимости |
| 4.5 Противопожарные мероприятия, замена ламп в местах общего пользования | По мере необходимости |
| 4.6 Дератизация, дезинсекция | 2 раза в год |
| 4.7 Аварийное обслуживание на системах водоснабжения, теплоснабжения, канализации, электроснабжения, технических устройств | По мере необходимости |

ПРИМЕЧАНИЕ.

В   жилых    и    подсобных    помещениях    квартир    работы    выполняются    нанимателями, арендаторами, собственниками жилых помещений.